金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程劳务

采购文件

采购人：珠海金港市政建设有限公司

2024年 10月

采购需求书

一、项目概况

1.项目概况：金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程位于金湾区，项目设计起点起于实践路终点，终点接现状德城路交叉口，道路设计长度296.774m，施工长度约150m，规划道路等级为城市次干路，设计断面宽度为24m，双向两车道，设计时速30km/h。

2.项目名称：金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程劳务

3.采购人（需求单位）：珠海金港市政建设有限公司

二、服务内容

道路工程、交通工程、管线工程、LID工程、喷灌工程、照明工程、景观工程。

三、服务期限

90个日历天。

四、支付方式

按季度支付，供应商在每季度末25日前把当期完成的工程量向采购人申报，经采购人审核后按确认的工程价款，按不高于 80 %的比例并扣除供应商应扣款项后向供应商支付。工程综合验收合格后累计支付至已完合同价的85%。在工程完工验收合格并办理工程竣工结算后，按批准验工计价金额的97%比例并扣除供应商应扣款项后拨付。

结算在工程竣工验收合格之日起[60]日之内完成。乙方必须向甲方递交完整的结算资料，经甲方认可，支付至结算金额的97%,余款3 %作为质量保修金。但因发包人未及时支付甲方相应工程款时，合同价款支付时间相应顺延。

当发包人(建设单位)资金不到位时，甲方按发包人支付工程款的相同比例予以支付劳务报酬，乙方认可并自愿保证正常的施工生产和承担相应的经济风险。

五、工程质量

按施工图纸施工，保证验收合格。

- 六、验收标准

1.执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

2.施工过程中无安全事故。

- 七、其他要求

1.满足施工图纸要求及现场一切配合费用。

2.其余未尽事宜按建设单位要求执行。

投标须知

一、投标报价要求

1、投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于人工、辅材、小型机械、作业质量、作业安全、环境保护、职业健康、管理费、国家规定的上缴费用、利润、风险、税金等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2、报价上限：¥178426.2元（人民币壹拾柒万捌仟肆佰贰拾陆圆贰角）超过报价上限按无效投标处理。

二、评标办法及定标方式

（一）本项目采用   合理低价成交法（除税价）   ，具体流程如下：

1.评标委员会首先根据采购文件要求对投标文件进行资格和符合性审查，只有通过了资格和符合性审查的有效投标人才能进入下一个评审环节。

2.合理低价评标办法定标规则：有效投标报价低于并且最接近所有有效投标报价平均值的投标人为第一中标候选人。

3.若两个及以上投标人投标报价与中标价相等，采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。

（二）由于成交人放弃成交或由于成交人原因被废除成交的，采购人将按照下列方式之一处理：

1.按照成交候选人排列顺序依次选择排列第二、第三的成交候选人作为成交人，以新成交人的投标报价为成交价。

2.重新组织采购。

3.重新确定成交人的成交价格高于原成交价格的，高于原成交价格的部分视为成交人违约给采购人造成的损失，采购人可以要求成交人予以赔偿。

三、投标无效情形

如投标文件出现以下情形，按无效投标文件处理：

1.投标文件未按采购文件规定的时间或者未送达指定地点的。

2.投标文件未按采购文件要求密封、标记的。

3.投标文件未按采购文件的相关规定加盖公章。

4.法定代表人或其授权委托人未按采购文件规定签章。

5.投标文件未按照采购文件规定的内容或格式编制，或投标文件份数不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认。

6.投标人不满足资格要求或资格证明文件不全。

7.投标报价超过项目预算总价或报价上限的。

8.投标文件不满足本项目实质性的商务或技术条款。

9.投标文件中存在采购人不能接受的条件或提供虚假文件。

10.投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

四、投标文件要求

（一）投标文件至少包括以下内容：

1.报价汇总表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

2.报价明细表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

3.法定代表人身份证（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

4.授权委托委托书（格式详见附件，须加盖投标人公章）

5.营业执照（复印件并加盖投标人公章）。

6.施工劳务资质的资质证书（复印件并加盖投标人公章）。

7.安全生产许可证（复印件并加盖投标人公章）。

（二）投标有效期：90天，自本项目投标截止之日起计算。

（三）投标文件份数：

（1）投标文件一份，投标文件尽量不装订成册（便于扫描）。

（2）投标文件应密封包装，包装封面应按投标文件格式要求并加盖投标人公章（骑缝章）。

附件1响应文件包装封面

年    月    日     时    分之前不得开启。

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件2投标文件格式：标书封面

（正本/副本)

投标文件

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件3 报价汇总表

报价汇总表

| 报价项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 （盖章） |  |  |  |  |
| 总报价 （含税） | 大写： 小写： |  | 税率 | % |
|  |  |  | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |  |  |  |

注：

1.投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

附件4 报价明细表

| 劳务清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 除税单价 | 除税合价 | 工作内容 |
| 一 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-道路工程 |  |  |  |  |  |
|  | 路面排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称：C40混凝土偏沟 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m3 | 27.18 |  |  | 配合放线、测量、支模、浇注、成型、养生、成品保护、工作面清理等全过程。 |
| 2 | 1、名称：PVC带孔透水管 2、规格：DN80 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m | 897.11 |  |  | 打孔、管口处理、对口、上件、连接、管件安装水压试验及水冲洗等全过程 |
| 3 | 1、铺防渗土工布 2、涂沥青粘层 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 1952.7 |  |  | 1、清理整平路基、挖填锚固沟、铺装土工格栅或铺设土工布、缝合及锚固土工布。 2、清扫路面、运油、洒布机喷油、移动挡板(或遮盖物)保护侧缘石 |
|  | 人行道 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1、名称：人行道胀缝 2、材料种类：钢筋φ16 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | 道 | 12 |  |  | 1、开料裁管，填充木屑，安装定位 、安装加固钢筋 |
| 5 | 花岗岩侧石 1、规格：100*45*15 2、M10水泥砂浆 3、厚度：3cm 4、C15混凝土后座 5、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m | 302 |  |  | 测量放样、缘石侧边切割剔除、基槽开挖与回填、夯实、底座浇筑、水泥砂浆垫层铺设、场内运输、路缘石稳固、勾缝、靠背浇筑场地清理等全过程 |
| 6 | 花岗岩平石 1、规格：100*15*10 2、M10水泥砂浆 3、厚度：3cm 4、C15混凝土后座 5、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m | 547 |  |  | 测量放样、缘石侧边切割剔除、基槽开挖与回填、夯实、底座浇筑、水泥砂浆垫层铺设、场内运输、路缘石稳固、勾缝、靠背浇筑场地清理等全过程 |
| 7 | 1、名称：花岗岩防撞柱 2、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | 个 | 3 |  |  | 定位放样，挖土，材料场内运输、安装定位，回填，水泥砂浆固定 |
|  | 围挡 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡（含基础） 2、高度:2.5m 4、工期:1年以内 5、面板:2mm热镀锌钢板机械冲孔，孔径10mm 6、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑，间距2.62m 7、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm，氯化橡胶白色面漆60μm，总厚度不低于120μm；面板镀锌面喷白色油漆 8、其他要求:详见图纸规范及招标文件 | m | 360 |  |  | 1、围挡安装，含立柱、斜撑等 2、基础开挖、测量放线等 3、支模、浇筑混凝土、养护 4、含发电机等 |
| 9 | 1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 4、工期:1年以内 5、面板:2mm热镀锌钢板机械冲孔，孔径10mm 6、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑，间距2.62m 7、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm，氯化橡胶白色面漆60μm，总厚度不低于120μm；面板镀锌面喷白色油漆 8、其他要求:详见图纸规范及招标文件 | m | 360 |  |  | 1、围挡安装，含立柱、斜撑等 2、含发电机等 |
| 二 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-交通工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌 1、种类：禁止停车（禁31） 2、规格:圆形φ80 3、材料种类:3mm厚铝合金板，V类反光膜(反光等级>3M钻石级) 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 块 | 1 |  |  | 面板安装、固定等全过程 |
| 2 | 标志牌 1、种类：限制速度（禁38） 2、规格:圆形φ80 3、材料种类:3mm厚铝合金板，V类反光膜(反光等级>3M钻石级) 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 块 | 1 |  |  | 面板安装、固定等全过程 |
| 3 | 标志牌 1、种类：减速让行标志 2、规格:三角形，边长90cm 3、材料种类:3mm厚铝合金板，V类反光膜(反光等级>3M钻石级) 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 块 | 1 |  |  | 面板安装、固定等全过程 |
| 4 | 标志牌 1、种类：向左急变路（警2-1） 2、规格:三角形，边长90cm 3、材料种类:3mm厚铝合金板，V类反光膜(反光等级>3M钻石级) 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 块 | 1 |  |  | 面板安装、固定等全过程 |
| 5 | 1、名称:警示桩 2、材质：φ114钢管，贴3M高级反光膜 3、壁厚：不小于2.5mm 4、高度：1100mm 5、基础：C15混凝土基础 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4 |  |  | 挖土、安装固定、浇筑、捣固及养护 |
| 6 | 1、名称：标志杆 2、高度：3m 3、垫层：C15混凝土垫层 4、基础：C25钢筋混凝土基础 5、尺寸:500×500×500 6、镀铜角钢接地：∠50*50*3 h=2500 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 2 |  |  | 1、混凝土浇筑、捣固、抹平、养生 2、钢筋解捆，除锈，调直，下料，弯曲，焊接，绑扎成型，运输入模 3、杆安装、调整垂直度 4、基础接地等 |
| 7 | 1、名称：标志杆 2、高度：4m 3、垫层：C15混凝土垫层 4、基础：C25钢筋混凝土基础 5、尺寸:700×500×500 6、镀铜角钢接地：∠50*50*3 h=2500 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 3 |  |  | 1、混凝土浇筑、捣固、抹平、养生 2、钢筋解捆，除锈，调直，下料，弯曲，焊接，绑扎成型，运输入模 3、杆安装、调整垂直度 4、基础接地等 |
| 8 | 1、名称：标志牌 2、规格:1200×1500 3、材料种类:3mm厚铝合金板 IV类 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 块 | 2 |  |  | 面板安装、固定等全过程 |
| 9 | 1、名称：标志牌 2、规格:1200×600 3、材料种类:3mm厚铝合金板 IV类 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 块 | 2 |  |  | 面板安装、固定等全过程 |
| 10 | 1、名称：标志架 2、材质:角铁 3、规格:30×30 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 2 |  |  | 安装、固定等全过程 |
| 三 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-管线工程 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
|  | 给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称:承插离心球墨铸铁给水管 2、规格:DN150 3、其他：管道试压及消毒冲洗 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 10 |  |  | 场内运输、切管、下管、打口、管道敷设、管道接口处理、管道压力试验、消毒冲洗等全过程 |
| 2 | 1、名称:承插离心球墨铸铁给水管 2、规格:DN200 3、其他：管道试压及消毒冲洗 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 27 |  |  | 场内运输、切管、下管、打口、管道敷设、管道接口处理、管道压力试验、消毒冲洗等全过程 |
| 3 | 1、名称:承插离心球墨铸铁给水管 2、规格:DN300 3、其他：管道试压及消毒冲洗 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 205 |  |  | 场内运输、切管、下管、打口、管道敷设、管道接口处理、管道压力试验、消毒冲洗等全过程 |
| 4 | 排泥管 1、材质:直缝焊接钢管 2、规格:φ108×6 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 7 |  |  | 测位、锯管、套丝、弯管、配管、接地、补漆、穿引线。 |
| 5 | 1、名称:软密封法兰闸阀(不锈钢杆) 2、规格:DN200 3、公称压力:PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2 |  |  | 1.安装 2.操纵装置安装 3.绝热 4.保温盒制作、安装、除锈、刷油 5.压力试验、解体检查及研磨 6.调试 |
| 6 | 1、名称:闸阀组合井（13S201-19\20） 2、规格:DN200 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 1 |  |  | 混凝土浇捣、养护、砌砖、勾缝、安装盖板及井盖 |
| 7 | 1、名称:排泥阀井（07MS101-2-58） 2、规格:φ1000 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 1 |  |  | 混凝土浇捣、养护、砌砖、勾缝、安装盖板及井盖 |
| 8 | 1、名称:排泥阀 2、规格:DN100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 1.安装 2.操纵装置安装 3.绝热 4.保温盒制作、安装、除锈、刷油 5.压力试验、解体检查及研磨 6.调试 |
| 9 | 1、名称:排泥湿井（07MS101-2-59） 2、规格:φ1000 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 1 |  |  | 混凝土浇捣、养护、砌砖、勾缝、安装盖板及井盖 |
| 10 | 1、名称:球墨铸铁四通 2、规格:DN300×200 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 11 | 1、名称:球墨铸铁四通 2、规格:DN200×150 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 12 | 1、名称:球墨铸铁三通 2、规格:DN300×150 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 13 | 1、名称:排泥三通 2、规格:DN300×100 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 14 | 1、名称:球墨铸铁90°弯头 2、规格:DN300 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 15 | 1、名称:球墨铸铁30°弯头 2、规格:DN300 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 16 | 1、名称:球墨铸铁90°弯头 2、规格:DN150 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 17 | 1、名称:水平三通支墩（10S505-57） 2、规格:DN300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 混凝土浇捣、养护 |
| 18 | 1、名称:90°水平弯管支墩（10S505-53） 2、规格:DN300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4 |  |  | 混凝土浇捣、养护 |
| 19 | 1、名称:30°水平弯管支墩（10S505-53） 2、规格:DN300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2 |  |  | 混凝土浇捣、养护 |
| 20 | 1、名称:水平管堵支墩（10S505-58） 2、规格:DN200 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2 |  |  | 混凝土浇捣、养护 |
| 21 | 1、名称:水平盲板支墩（10S505-58） 2、规格:DN200 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 混凝土浇捣、养护 |
| 22 | 1、名称:90°水平弯管支墩（10S505-53） 2、规格:DN150 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 混凝土浇捣、养护 |
| 23 | 1、名称:给水管堵头 2、规格:DN200 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 24 | 1、名称：给水管道标识牌 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5 |  |  | 定位、钻孔、安装 |
| 25 | 1、名称:给水管碰口 2、规格:DN300碰DN300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 处 | 2 |  |  | 场内运输、尺寸校正、开关水制、断管、接驳、临时加固、通水试验 |
| 26 | 1、名称:给水管堵头 2、规格:DN100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 场内运输、管件安装、压力试验等全过程 |
| 27 | 1、名称:钢制变径 2、规格:DN150×100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 定位、坡口、组对焊接 |
| 28 | 1、名称:II级钢筋混凝土管 2、规格:D600 3、其他：闭水试验 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 60 |  |  | 材料场内运输、下管、内排运管、安装胶圈、对口、接缝处理、固定、闭水实验等过程 |
| 29 | 1、名称:II级钢筋混凝土管 2、规格:D800 3、其他：闭水试验 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 86 |  |  | 材料场内运输、下管、内排运管、安装胶圈、对口、接缝处理、固定、闭水实验等过程 |
| 30 | 1、名称:圆形钢筋混凝雨水检查井（06MS201-3-12） 2、规格:φ1000（D≤600） 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 2 |  |  | 井位扩挖、垫层、底板、砌筑、抹面、爬梯、盖板、井周回填，井盖安装等全过程 |
| 31 | 1、名称:圆形钢筋混凝雨水检查井（06MS201-3-17） 2、规格:φ1500（800≤D≤1000） 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 3 |  |  | 井位扩挖、垫层、底板、砌筑、抹面、爬梯、盖板、井周回填，井盖安装等全过程 |
| 32 | 1、名称:管座基础 2、规格：C20 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 13.74 |  |  | 配合放线、测量、支模、浇注、成型、养生、成品保护、工作面清理等全过程。 |
| 33 | 1、名称:管座基础 2、规格：C20 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 25.89 |  |  | 配合放线、测量、支模、浇注、成型、养生、成品保护、工作面清理等全过程。 |
| 四 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-LID工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称:II级钢筋混凝土管 2、规格:D400 3、其他：闭水试验 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 32 |  |  | 材料场内运输、下管、内排运管、安装胶圈、对口、接缝处理、固定、闭水实验等过程 |
| 2 | 1、名称:II级钢筋混凝土管 2、规格:D300 3、其他：闭水试验 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 74 |  |  | 材料场内运输、下管、内排运管、安装胶圈、对口、接缝处理、固定、闭水实验等过程 |
| 3 | 1、名称:PVC雨水管 2、规格:D100 3、其他：闭水试验 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 36 |  |  | 管口处理、对口、上件、连接、管件安装闭水试验等全过程 |
| 4 | 1、名称:PVC穿孔管 2、规格:D100 开孔率1.3% 3、含长丝土工布包裹300g/m2 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 274 |  |  | 打孔、管口处理、对口、上件、连接、管件安装闭水试验、包裹等全过程 |
| 5 | 1、名称:环保型双箅雨水口 2、规格：参15MR105-3 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 14 |  |  | 井位扩挖、垫层、底板、砌筑、抹面、爬梯、盖板、井周回填，井盖安装等全过程 |
| 五 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-喷灌工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称：不锈钢流量压力远传电磁(一体)水表 2、规格：DN100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 尺寸校正、安装、通水试验 |
| 2 | 1、名称：塑料闸阀 2、规格：DN100 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 3 | 1、名称：塑料闸阀 2、规格：DN80 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 4 | 1、名称：倒流防止器 2、规格：DN100 3、公称压力：PN=1.0MPa 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3 |  |  | 切管、制垫、加垫，安装，紧螺栓、水压试验 |
| 5 | 1、名称：PE100给水管(SDR17) 2、规格：DN100 3、连接方式：电热熔连接 5、其他：管道试压 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 15 |  |  | 定位、预留孔洞及堵洞、管道支架托架制作安装、梁板孔洞、普通套管阀门安装、管槽预留及修补、压力试验等全过程 |
| 6 | 1、名称：PE100给水管(SDR17) 2、规格：DN80 3、连接方式：电热熔连接 5、其他：管道试压 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 30 |  |  | 定位、预留孔洞及堵洞、管道支架托架制作安装、梁板孔洞、普通套管阀门安装、管槽预留及修补、压力试验等全过程 |
| 7 | 1、名称：PE100给水管(SDR17) 2、规格：DN50 3、连接方式：电热熔连接 5、其他：管道试压 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 431 |  |  | 定位、预留孔洞及堵洞、管道支架托架制作安装、梁板孔洞、普通套管阀门安装、管槽预留及修补、压力试验等全过程 |
| 8 | 1、名称：PE100给水管(SDR17) 2、规格：DN25 3、连接方式：电热熔连接 5、其他：管道试压 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 6 |  |  | 定位、预留孔洞及堵洞、管道支架托架制作安装、梁板孔洞、普通套管阀门安装、管槽预留及修补、压力试验等全过程 |
| 9 | 1、名称：PE100给水管(SDR17) 2、规格：DN15 3、连接方式：电热熔连接 5、其他：管道试压 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 314 |  |  | 定位、预留孔洞及堵洞、管道支架托架制作安装、梁板孔洞、普通套管阀门安装、管槽预留及修补、压力试验等全过程 |
| 10 | 1、名称：离心式塑料微喷头 2、规格：DN15 3、喷洒直径：D=1.5 4、喷洒角度：360° 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 186 |  |  | 喷头检查、清理、安装、水压试验等 |
| 11 | 1、名称：离心式塑料微喷头 2、规格：DN15 3、喷洒直径：D=2.0 4、喷洒角度：360° 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 76 |  |  | 喷头检查、清理、安装、水压试验等 |
| 12 | 1、名称：PE100给水管三通 2、规格：DN100×DN80 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 13 | 1、名称：PE100给水管三通 2、规格：DN80×DN50 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 14 | 1、名称：PE100给水管三通 2、规格：DN50×DN25 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 9 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 15 | 1、名称：PE100给水管三通 2、规格：DN50×DN15 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 262 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 16 | 1、名称：PE100给水管90°弯头 2、规格：DN100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 17 | 1、名称：PE100给水管90°弯头 2、规格：DN80 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 9 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 18 | 1、名称：PE100给水管90°弯头 2、规格：DN15 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 262 |  |  | 切管、坡口、清理工作面、管件安装 |
| 19 | 1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1 |  |  | 切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、水压试验 |
| 20 | 1、名称：快速提水器（全套） 2、规格：DN25 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 9 |  |  | 就位、固定、安装 |
| 六 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-照明工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称：单挑路灯 2、灯杆高度：8m 3、灯杆材质：灯杆、灯臂采用内外表面热镀锌Q235钢材；外表面喷纯聚脂塑粉，喷塑厚度>80um；灯杆、灯臂厚度不小于4.0mm 4、光源：半截光型LED灯 60W 5、防护等级：IP65 6、配电板：200×150×6 7、基础：C30钢筋混凝土基础（700×700×1600） 8、钢筋笼：M24地脚螺栓、φ10@200箍 9、镀铜角钢接地极：L50×50×5 L=2500 10、其他：实现调光、接入现状控制 11、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 10 |  |  | 灯具拼装、灯内穿线、吊车起吊定位,路灯安装、调试等全过程 |
| 2 | 1、名称：灯引线 2、规格：RVV-3×2.5mm 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 100 |  |  | 扫管、涂滑石粉、穿线、接焊包头 |
| 3 | 1、名称：空气开关 2、规格：MB1L-63C16/2P 30ms 0.1s 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10 |  |  | 开箱、检查、安装、接线 |
| 4 | 1、名称：无碱玻璃钢电缆保护管 2、规格：D100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 72 |  |  | 管子切口，坡口加工，管口连接，管道安装 |
| 5 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4×25+1×16 3、其他：电缆头制作安装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 329 |  |  | 1.揭（盖）盖板 2.铺砂、盖砖 3.电缆敷设 4.电缆头制作、安装 |
| 7 | 1、名称：镀铜扁钢 2、规格：25×4 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 279 |  |  | 接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、补漆 |
| 8 | 1、名称：电缆接线井 2、规格：800×800×1000 3、底板：C25混凝土 100mm厚 4、砖砌体：M10水泥砂浆砌MU10砖 5、压顶：C25 100厚 6、抹面：1：2水泥砂浆抹面 7、预制钢筋混凝土盖板：1000×1000×90 C25 8、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 2 |  |  | 1、混凝土垫层：清基、挂线、捣固、抹平、养生，材料场内运输。 2、清理现场、混凝土捣固、养生，砌筑，材料场内运输。 3、砌筑、清整砌体、混凝土捣固、养生，材料场内运输、清理场地。 4、清理墙面、筛砂、勾缝、抹灰，清扫落地灰，材料场内运输等。 5、预制井盖制作及安装。 6、钢筋制作及安装。 7、基础土方开挖及回填。 |
| 七 | 金湾区航空新城并宏大厦市政配套工程-景观工程 |  |  |  |  |  |
|  | 人行道铺装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称：深灰色机制仿石透水砖盲道砖 2、规格：300×300×60 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 41 |  |  | 场内运输、放线、砂浆拌合、运输、 砂浆找平、 铺装、养生 |
| 2 | 1、名称：浅灰色机制仿石透水砖盲道砖 2、规格：300×300×60 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 41 |  |  | 场内运输、放线、砂浆拌合、运输、 砂浆找平、 铺装、养生 |
| 3 | 1、名称：深灰色机制仿石透水砖盲道砖 2、规格：600×300×60 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 370 |  |  | 场内运输、放线、砂浆拌合、运输、 砂浆找平、 铺装、养生 |
| 4 | 1、名称：浅灰色机制仿石透水砖盲道砖 2、规格：600×300×60 3、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | m2 | 370 |  |  | 场内运输、放线、砂浆拌合、运输、 砂浆找平、 铺装、养生 |
| 5 | 1、名称：成品垃圾桶 2、规格：900mm×780mm×360mm 3、材质：镀锌板 4、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | 套 | 4 |  |  | 定位、安装固定等全过程 |
| 6 | 1、名称：成品铁艺坐凳 2、规格：1500mm×460mm×710mm 3、材质：铝合金 4、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 | 套 | 4 |  |  | 定位、安装固定等全过程 |
| 九 | 零工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技工 1、综合工日：按8小时/工日计算 2、工种范围：泥水工、木工、铁工、电工、焊工等综合考虑 | 工日 | 20 |  |  | 综合工日 |
| 2 | 小工 1、综合工日：按8小时/工日计算 2、工种范围：杂工 | 工日 | 20 |  |  | 综合工日 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  | 3% |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

营业执照

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证正反两面（护照）彩色复印件

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

粘贴被授权委托人身份证正反两面（护照）彩色复印件

资质证书

安全生产许可证