**附件1响应文件包装封面**

**2025** 年 3 月 24 日 15 时 00 分之前不得开启。

项目名称：金湾区半导体产业园路网建设第一批道路工程（金城路）-钢管、铸铁管采购

投标人（法人公章）：

**法定代表人（签名或签章）：**

通讯地址：

邮政编码：

**联系人： 办公电话：**

**移动电话： 传 真：**

附件2**投标文件格式：**标书封面

（正本/副本)

投标文件

项目名称：金湾区半导体产业园路网建设第一批道路工程（金城路）-钢管、铸铁管采购

投标人（法人公章）：

**法定代表人（签名或签章）：**

通讯地址：

邮政编码：

**联系人： 办公电话：**

**移动电话： 传 真：**

**附件3 报价汇总表**

**报价汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目名称 | 金湾区半导体产业园路网建设第一批道路工程（金城路）-钢管、铸铁管采购 | | | |
| 报价单位  （盖章） |  | | | |
| 总报价  （含税） | 大写：  小写： | | 税率 | % |
| 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | |
| 联系地址 |  | | | |
| 报价日期 | 年 月 日 | | | |

注：

1.本次报价采用固定单价承包模式。合同价款包括但不限于：购买的全部材料及设备、设计费（如需投标人负责材料及设备设计的）、制作费、包装费、成品保护费、运输费（含保险费）、材料设备价款（含装卸及采保费）、垃圾清运处理费、保修费、管理费、利润、税金、风险等为完成本合同项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

**附件4 报价明细表**

|  |
| --- |
| **钢管、铸铁管报价清单** |
|  |

**工程名称：金湾区半导体产业园路网建设第一批道路工程（金城路）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备及材料名称** | **规格、型号等特殊要求** | **单位** | **数量** | **除税单价（元）** | **除税小计（元）** | **备注** |
| **一** | **金属管材** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直缝焊卷板钢板管 | DN200×6.0mm | m | 200.00 |  |  |  |
| 2 | 直缝卷板焊接钢管 | DN150\*4.5mm | m | 121.00 |  |  |  |
| 3 | 直缝卷板焊接钢管 | DN400\*9mm | m | 54.00 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 2.00 |  |  |  |
| **二** | **铸铁管** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心球墨铸铁给水管（K9级） | DN400 | m | 1517.00 |  |  |  |
| 2 | 离心球墨铸铁给水管（K9级） | DN500 | m | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 承插离心球墨铸铁污水管 | DN400 | m | 567.00 |  |  |  |
| 4 | 承插离心球墨铸铁污水管 | DN600 | m | 968.00 |  |  |  |
| 5 | 承插离心球墨铸铁污水管 | DN500 | m | 558.00 |  |  |  |
| 6 | 球墨承插铸铁异径四通 | DN400\*200 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 球墨铸铁三通 | DN400×150 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 球墨铸铁三通 | DN400×400 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 球墨铸铁三通 | DN500×400 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 球墨铸铁三通 | DN500×150 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 球墨铸铁承盘短管 | DN400 | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 12 | 球墨铸铁插盘短管 | DN400 | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 13 | 球墨铸铁插盘短管 | DN500 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 球墨铸铁三通 | DN400×200 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 球墨铸铁承盘短管 | DN500 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 球墨铸铁四通 | DN400×400 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 钢制90°弯头 DN150 |  | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 18 | 钢制45°弯头 DN400 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 钢制三通 DN200×100 |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 钢制三通 DN200×150 |  | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 21 | 钢制三通 DN150×150 |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 软密封法兰闸阀（不锈钢杆） | DN200 PN=1.0MPa | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 软密封法兰蝶阀（不锈钢杆） | DN400 PN=1.0MPa | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 24 | 软密封闸阀 | DN150 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 25 | 排气阀 | DN80，球墨铸铁 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 26 | 钢制套筒式伸缩节 | DN400 | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 27 | 钢制套筒式伸缩节 | DN500 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 排泥阀（主管DN400） | DN150 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 29 | 软密封法兰蝶阀（不锈钢杆） | DN500 PN=1.0MPa | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 31 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 32 | 塑料闸阀 | DN80 | 个 | 11.00 |  |  |  |
| 33 | 塑料闸阀DN100 |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 碳钢平焊法兰 | 1.0MPa DN50 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 钢板平焊法兰 | DN200 | 副 | 10.00 |  |  |  |
| 36 | 钢板平焊法兰 | DN400 | 副 | 11.00 |  |  |  |
| 37 | 钢板平焊法兰 | DN500 | 副 | 3.00 |  |  |  |
| 38 | 钢板平焊法兰 | DN150 | 副 | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 钢板平焊法兰 | DN80 | 副 | 3.00 |  |  |  |
| 40 | 钢板平焊法兰 | DN100 | 副 | 20.00 |  |  |  |
| 41 | 给水管堵头 | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 给水管堵头 | DN400 | 个 | 1.00 |  |  |  |
|  | 含税合计 |  | 元 |  | | | |
|  | 其中税金 | % | 元 |  | | | |
|  | 其中不含税合计 |  | 元 |  | | | |

注：

1.本次报价采用固定单价承包模式。合同价款包括但不限于：购买的全部材料及设备、设计费（如需投标人负责材料及设备设计的）、制作费、包装费、成品保护费、运输费（含保险费）、材料设备价款（含装卸及采保费）、垃圾清运处理费、保修费、管理费、利润、税金、风险等为完成本合同项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

**营业执照**

**法定代表人身份证**