金湾区半导体产业园路网建设第二批道路工程(金河路中段、金河路北段、八一北路西段)散装水泥采购

采购文件

采购人：珠海金港基业建材有限公司

2025年6月

采购需求书

- 一、项目概况

1.项目名称：金湾区半导体产业园路网建设第二批道路工程(金河路中段、金河路北段、八一北路西段)散装水泥采购

2.采购人（需求单位）：珠海金港基业建材有限公司

二、采购内容

1.

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通硅酸盐水泥（散装） | P.O42.5R | 吨 | 15459.973 | 华润（润丰） |  |

2.数量据实结算。

3.供应商免费提供水泥储存罐。

三、供货期限

- 按现场情况及合同要求执行。

四、货物验收标准和方法

1、材料必须符合国家标准、现行行业标准的质量要求以及本合同约定的质量、规格要求。

2、供方负责运输到采购人指定位置[金湾区半导体产业园路网建设第二批道路工程(金河路中段、金河路北段、八一北路西段)项目部（金湾区红旗镇589县道与珠海大道交叉口南80米，金湾区半导体产业园建设指挥部附近）]，实际交货数量以采购人实际收到并经采购人书面验收合格的交货量为准，并以此为依据结算合同价款。

五、价格上限

报价上限：含税价格¥4406092.31元（人民币肆佰肆拾万零陆仟零玖拾贰元叁角壹分），除税价格¥3899196.73（人民币叁佰捌拾玖万玖仟壹佰玖拾陆元柒角叁分），超过报价上限按无效报价处理。

六、支付价款

供应商将货物送至采购人指定的位置并经采购人验收通过后，向采购人提供有效的增值税专用发票、送货单、对账单、检测文件（或质量合格文件）等付款凭据，采购人确认无误后5个工作日内，以银行转账或6个月内可兑现的由银行开出的银行承兑汇票支付货款，且采购人不贴息。

七、供货要求

全部货物包卸货、包运输、包发票（增值税专用发票）。

报价须知

一、报价要求

- 1、报价包括但不限于：购买的全部材料费、制作费、包装费、成品保护费、运输费（含保险费）、垃圾清运处理费、卸车费、管理费、利润、税金、风险等为完成本报价项下工作所发生的所有费用，除非双方另有约定，采购人无须另外支付其他任何费用。

2、报价上限：含税价格¥4406092.31元（人民币肆佰肆拾万零陆仟零玖拾贰元叁角壹分），除税价格¥3899196.73（人民币叁佰捌拾玖万玖仟壹佰玖拾陆元柒角叁分），超过报价上限按无效报价处理。

二、评审及成交方式

（一）本项目采用   最低价成交法（除税价）   ，具体流程如下：

1.评审小组成员首先根据采购文件要求对报价文件进行资格和符合性审查，只有通过了资格和符合性审查的有效报价人才能进入下一个评审环节。

2.评审小组成员根据报价人的报价得出成交候选人，价格最低的报价人为第一候选成交人。价格第二低的报价人为第二候选成交人，以此类推。

3.若两个及以上报价人报价与成交价相等，采用随机摇号按照大号在前确定成交候选人排列顺序。

（二）由于成交人放弃成交或由于成交人原因被废除成交的，采购人将按照下列方式之一处理：

1.按照成交候选人排列顺序依次选择排列第二、第三的成交候选人作为成交人，以新成交人的报价为成交价。

2.重新组织采购。

（三）重新确定成交人的成交价格高于原成交价格的，高于原成交价格的部分视为成交人违约给采购人造成的损失，采购人可以要求成交人予以赔偿，并没收报价保证金（如有）。

三、报价无效情形

如报价文件出现以下情形，按无效报价文件处理：

1.报价文件未按采购文件规定的时间或者未送达指定地点的。

2.报价文件未按采购文件要求密封、标记的。

3.报价文件未按采购文件的相关规定加盖公章。

4.法定代表人或其授权委托人未按采购文件规定签章。

5.报价文件未按照采购文件规定的内容或格式编制，或报价文件份数不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认或报价前后不一致的。

6.报价人不满足资格要求或资格证明文件不全。

7.报价超过项目预算总价或报价上限的。

8.报价文件不满足本项目实质性的商务或技术条款。

9.报价文件中存在采购人不能接受的条件或提供虚假文件。

10.报价文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效报价文件处理的情形。

四、报价文件要求

（一）报价文件至少包括以下内容：

1.报价汇总表（格式详见附件，须加盖报价人公章）。

2.报价明细表（格式详见附件，须加盖报价人公章）。

3.法定代表人身份证（复印件并加盖报价人公章）。

4.营业执照（复印件并加盖报价人公章）。

（二）报价有效期：90天，自本项目报价截止之日起计算。

（三）报价文件份数：

（1）报价文件一份，报价文件尽量不装订成册（便于扫描）。

（2）报价文件应密封包装，包装封面应按报价文件格式要求并加盖报价人公章。